在线液体水分应用现场资料调查表

#### Process Liquid Moisture Application User DataSheet

Ref: liqMS_AS_C

用户编号UserID:                             (vs+2位年月日+当地邮政编码)

填表日期:     年      月   日

公司信息  Company details

| 询问日期 Date of enquiry ： |  |
| --- | --- |
| 用户联系人 Name ： |  |
| 公司名称 Company ： |  |
| 通信地址 Address ： | 邮编 |
| 电话 Phone ： |  |
| 传真 Fax ： |  |
| eMail: （尽量使用企业邮箱） |  |

测试要求  Measurement requirements

用户项目名称:……………………

测试物料名称:………………….

测试参数:…水分

水分范围   Range:                                        g/L □     %v□       %W□

重复精度要求  Required Accuracy:              g/L □     %v□       %W□

工况参数  Process conditions

|  | Min | Max | Normal | Units |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度 Temperature |  |  |  |  |
| 压力 Pressure |  |  |  |  |
| 流速 Flow-rate |  |  |  |  |
| 粘度 Viscosity |  |  |  |  |
| 密度 Density |  |  |  |  |

物料成分

| 组分 | 名称 | 比例 | 波动范围 | 其它理化参数说明，如介电常数等 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

理化状态   What is the process fluid?:

工艺条件下物理状态

液体liquid □,有否气泡    Any gas bubble formation?   Yes □  No □;

浆体slurry □含固量   What is the % solids?___________;  	其它…………□;

有水分离现象？?   Yes □  No □;	有半管现象？?   Yes □  No □;

请描述启动、正常运行、停机等工况下的特殊理化现象：………………………………………

……………………………………………………………………..

用户行业标准分析方法：                                                       （为了标定，必要时提供说明资料）

曾经用过的在线测试技术类别：…..产品规格型号：…………..存在问题：………………

您认为比较合适的我所产品: ……….

腐蚀性/适用接触材料  Fluid aggression/Materials for wetted parts:

金属兼容材料:316L 不锈钢 stainless steel  □;哈氏合金   Hastelloy - C  □; 其它…□;

有机兼容材料: 聚四氟□;  聚酰亚胺□; 聚砜□; 其它可用材料Other :…………..□;

密封材料: 丁晴橡胶，其它：

腐蚀性描述:……….

安装  Installation

管道  Pipe □;  封闭容器  Closed Tank □;  敞口槽渠 Open Channel □; 开口容器 Open Vessel □;

尺寸  Size:                                     ;  临近有何机电设备：

安装接口Process connection

ZG1”□; 	1”NPT□;	2"法蓝ANSI Flange  (标准2”法蓝standard) □; 其它other:………..□

现场安全/防爆要求  Safety/Hazardous Area requirements

环境要求  Zone:

气体等级  Gas Class:

环境温度  Temp. Class:

*不明白分级标准时，请写明环境中可能存在的易燃易爆气体学术或标准商业名称，粉尘浓度等

现场供电Power supply availability

12-24vdc □;  240 vac  □;  110 vac □;   Other:          □

输出要求Output

现场显示Local display  □;  远传显示Remote display □;  模拟信号 4-20mA □;其它：……..□;

通信:communication

串行接口Serial telemetry:  R5422/485 □;   R5232 □;  CAN  □;

仪器网络Network:

设备安装地址Installation Field:………………(无需现场调试可以不填)

其它信息或要求Other Information:

…………………………………………………………………….

北京市北斗星工业化学研究所

电话: (86)010-6264.0226;13051656700;   Fax: (86)10-6264.0221;

地址:北京市中关村南三街 (四环南边,中科院物理所H楼)

Email: support@big-dipper.us     suncns@yahoo.com

Web: http://www.big-dipper.com.cn/