工业气体分析应用现场资料调查表

Process Gas Analysis Application Sheet

Ref: GS_AS_C

#### 用户编号UserID:                             (vs+2位年月日+当地邮政编码)

#### 填表日期:     年      月   日

#### 公司信息 Company details ：

| 询问日期 Date of enquiry ： |  |
| --- | --- |
| 用户联系人 Name ： |  |
| 公司名称 Company ： |  |
| 通信地址 Address ： | 邮编: |
| 电话 Phone ： |  |
| 传真 Fax ： |  |
| Email: |  |

#### 测试要求  Measurement requirements

用户项目名称:……………………

测试物料名称:………………….

测试参数::………………………………………………………

浓度范围  Range:                                mg/M3;  其它:

准确度要求  Required Accuracy(+/-):              mg/M3□; 其它…………□;

重复精度 Repeatability(+/-):

测试方式：连续地；间断地；

仪器类型：自维护工业过程分析（PGA）；标准条件短期连续或随意（CGA）；简单变送器检测 ；便携式分析仪 ；袖珍安全报警器 ；

#### 应用描述 (brief description)

样品描述(包括可能的相互反应):

工艺描述:

检测目的:

其它说明:

对于仪器仪表来说，重复精度总是最重要的指标。对于一些流程应用，绝对准确度并不是非常重要，而有一些应用却十分关键。请说明在您的应用中绝对准确度是否十分重要?___________

#### 物料成分:

| 组分 | 名称 | 比例/浓度 | 波动范围 | 其它 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

*请列出所有最低探测限以上浓度的所有气体成分，浓度及其变化范围

#### 过程气体理化状态   What is the process flow?:

工艺条件下物理状态

气体 gas□;

气浮体/泡末suspended □,     %V；   含固量/悬浮物  Suspended solids___________mg/NM3;

水分含量:        %V , 有明显结露□;

其它（请描述特殊情况）：

#### 工况参数  Process conditions

|  | Min | Max | Normal | Units |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度 Temperature |  |  |  |  |
| 压力 Pressure |  |  |  |  |
| 流速 Flow-rate |  |  |  |  |
| 密度 Density |  |  |  |  |

#### 希望选择的仪器种类

最经济的仪器；便携式；简单在线变送器；自维护流程分析系统；

样品气：可放空；回送。

#### 腐蚀性/适用接触材料  Fluid aggression/Materials for contacted  parts:

腐蚀性描述:

金属兼容材料:316L 不锈钢 stainless steel  □;哈氏合金   Hastelloy - C  □; 其它…□;

有机兼容材料: 聚四氟□;  聚酰亚胺□; 聚砜□; 其它可用材料Other :…………..□;

密封材料:

#### 安全/防爆场所要求  Safety/Hazardous Area requirements

环境要求  Zone:

气体等级  Gas Class:

环境温度  Temp. Class:

#### 防护等级要求

IP……; NEMA…….

#### 安装  Installation

管道  Pipe □;  封闭容器  Closed Tank □;  敞口槽渠 Open Channel □; 开口容器 Open Vessel □;

烟道 Flue□; 大气空间 Air □;

尺寸  Size:                                     ;  现场可有振动和噪音  Plant vibration/noise? Yes□  No□;

现场环境描述：（必要时请附照片）

#### 安装接口Process connection

螺纹□:………..; 	快装卡套□:………..;	法兰□:………..;   其它other:………..□

#### 现场供电Power supply availability

12-24vdc □;  240 vac  □;  110 vac □;   Other:          □

#### 输出要求Output

现场显示Local display  □;  远传显示Remote display □;  模拟信号 4-20mA □;其它：……..□;

#### 通信:communication

串行接口Serial telemetry:  R5422/485 □;   R5232 □;  CAN  □;

GPRS□; WIFI□;

#### 上位监控要求：

二次表实时显示:;+声光报警:；+开关控制信号:；

计算机采集：；+打印机；

#### 设备安装地址Installation Field:………………(无需现场调试可以不填)

#### 其它信息或要求Other Information:

…………………………………………………………………….

必要时附加：技术件或图纸，现场图片

http://www.big-dipper.cn/Prod/Gas/GS_AS_C.doc

北京北斗星工业化学研究所

电话: (86) 010-8264.0226; QQ:2643968579;微信:BJ01082640226

Fax: (86)010-8264.0221;

业务部地址: 北京市海淀区中关村南三街8号 物理所H楼

web: http://www.big-dipper.us/       email: support@big-dipper.us suncns@yahoo.com

通信: 北京市603信箱  北斗星工化所   100190