工艺在线液体成分浓度分析应用现场资料调查表

#### Process Liquid Analyzer Application User Datasheet

Ref: Liq_AS_C

用户编号UserID:                             (vs+2位年月日+当地邮政编码)

填表日期:     年      月   日

公司信息  Company details ：

| 询问日期 Date of enquiry ： |  |
| --- | --- |
| 用户联系人 Name ： |  |
| 公司名称 Company ： |  |
| 通信地址 Address ： | 邮编 |
| 电话 Phone ： |  |
| 传真 Fax ： |  |

测试要求  Measurement requirements

用户项目名称:……………………

测试物料名称:………………….

测试参数:………………………………………………………

浓度范围  Range:                            mg/L

重复精度要求  Required Accuracy:              mg/L

测试目的：_______________________________________________________________

工况参数  Process conditions

|  | Min | Max | Normal | Units |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度 Temperature |  |  |  |  |
| 压力 Pressure |  |  |  |  |
| 流速 Flow-rate |  |  |  |  |
| 粘度 Viscosity |  |  |  |  |
| 密度 Density |  |  |  |  |
| 电导率 |  |  |  |  |
| 悬浮物或浊度 |  |  |  |  |
| 颜色 |  |  |  |  |

液体成分:

| 组分名称 | 分子式 | 物理状态 | 比例 | 波动范围 | 其它 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

*组分名称最好提供科学名称,及CAS 编号;

*物理状态是指该成分相对于连续相的存在状态和形式。例如 固体悬浮颗粒物suspended solid particles, 悬浮的气泡floating bubbles, 溶解的dissolved,  乳化的emulsified etc.

理化状态   What is the process fluid?:

工艺条件下物理状态

气体 □;		气液悬浮 □;		气固悬浮 □; 		其它………..□;

液体liquid □,有否气泡    Any gas bubble formation?   Yes □  No □;

浆体slurry □含固量   What is the % solids?___________;  	其它…………□;

腐蚀性/适用接触材料  Fluid aggression/Materials for wetted parts:

腐蚀性描述:

金属兼容材料:316L 不锈钢 stainless steel  □;哈氏合金   Hastelloy - C  □; 其它…□;

有机兼容材料: 聚四氟□;  聚酰亚胺□; 聚砜□; 其它可用材料Other :…………..□;

密封材料: (请推荐)

安装  Installation

管道  Pipe □;  封闭容器  Closed Tank □;  敞口槽渠 Open Channel □; 开口容器 Open Vessel □;

尺寸  Size:                                     ;  现场可有振动和噪音  Plant vibration/noise? Yes□  No□;

安装位置：工艺名称：_________描述：

安装接口Process connection

ZG1”□; 	1”NPT□;	2"法蓝ANSI Flange  (标准2”法蓝standard) □; 其它other:………..□

现场安全/防爆要求  Safety/Hazardous Area requirements

环境要求  Zone:

气体等级  Gas Class:

环境温度  Temp. Class:

现场供电Power supply availability

12-24vdc □;  240 vac  □;  110 vac □;   Other:          □

输出要求Output

现场显示Local display  □;  远传显示Remote display □;  模拟信号 4-20mA □;其它：……..□;

通信:communication

串行接口Serial telemetry:  R5422/485 □;   R5232 □;  CAN  □;

仪器网络Network:

设备安装地址Installation Field:………………(无需现场调试可以不填)

工艺过程描述或其它信息或要求Other Information:………………………

您希望选用什么仪器？…………………………………………………………

北京市北斗星工业化学研究所

技术支持:010-8264.0225/6; 13051656700;

EMail:  suncns@yahoo.com    support@big-dipper.us

Fax: (86)010-8264.0221;  QQ:2643968579   微信 BJ01082640226

地址:北京市中关村南三街8号H楼四层  邮编：100190

web: http://www.big-dipper.com.cn/Prod/Liq/default.htm