在线粉末颗粒水分应用现场资料调查表

Process Powder&Particles Moisture Application

User Datasheet

Ref: sMS_AS_C

用户编号UserID:                             (vs+2位年月日+当地邮政编码)

填表日期:     年      月   日

公司信息  Company details ：

| 询问日期 Date of enquiry ： |  |
| --- | --- |
| 用户联系人 Name ： |  |
| 公司名称 Company ： |  |
| 通信地址 Address ： | 邮编 |
| 电话 Phone ： |  |
| 传真 Fax ： |  |

测试要求  Measurement requirements

用户项目名称:……………………

测试物料名称:………………….

测试参数:…水分

水分范围  Range:                                        g/L □     %v□       %W□

重复精度要求  Required Accuracy:              g/L □     %v□       %W□

工况参数  Process conditions

|  | Min | Max | Normal | Units |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度 Temperature |  |  |  |  |
| 压力 Pressure |  |  |  |  |
| 流速 Flow-rate |  |  |  |  |

物料成分:

| 组分 | 名称 | 比例 | 波动范围 | 其它技术工况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

理化状态   What is the process flow?:

工艺条件下物理状态

气固悬浮 □; 	固体粉末 □; 	固体小颗粒 □; 其它………..□;    均匀性描述:

颗粒度分布:                                             颗粒度分布变化情况:

流量范围:                           ;         流量稳定性:                      ;  会间断吗?………………………

用户建议测试方案: 动态□;    静态□;  如果要静态采样, 自动探测物流?□; 人工干预?□;

*最好能提供测试点的结构图

用户行业标准分析方法：                                                       （为了标定，必要时提供说明资料）

曾经用过的在线测试技术：                                           问题：

腐蚀性/适用接触材料  Fluid aggression/Materials for wetted parts:

腐蚀性描述:

金属兼容材料:316L 不锈钢 stainless steel  □;哈氏合金   Hastelloy - C  □; 其它…□;

有机兼容材料: 聚四氟□;  聚酰亚胺□; 聚砜□; 其它可用材料Other :…………..□;

密封材料:

安装  Installation

管道  Pipe □;  封闭容器  Closed Tank □;  敞口槽渠 Open Channel □; 开口容器 Open Vessel □;炉窑出口；热风炉干燥器出口 □；烘干炉出口 □；大气环境输送带□；

尺寸  Size:                                     ;  临近有何机电设备：

物料流流速:    m/s;流量:    M3/Hr;

充满情况:

工作工况特点:

*请提供现场安装位置设备结构尺寸图，照片作为附件

安装接口Process connection

ZG1”□; 	1”NPT□;	2"法蓝ANSI Flange  (标准2”法蓝standard) □; 其它other:………..□

现场安全/防爆要求  Safety/Hazardous Area requirements

环境要求  Zone:

气体等级  Gas Class:

环境温度  Temp. Class:

现场供电Power supply availability

12-24vdc □;  240 vac  □;  110 vac □;   Other:          □

输出要求Output

现场显示Local display  □;  远传显示Remote display □;  模拟信号 4-20mA □;其它：……..□;

通信:communication

串行接口Serial telemetry:  R5422/485 □;   R5232 □;  CAN  □;

仪器网络Network:

设备安装地址Installation Field:………………(无需现场调试可以不填)

其它信息或要求Other Information:

…………………………………………………………………….

北京市北斗星工业化学研究所

电话: (86) 010-8264.0226   Fax: (86)010-82640221;

地址:北京市中关村南三街1号(四环南边,中科院物理所北门)

Email: suncns@yahoo.com   support@big-dipper.us

Web:http://www.big-dipper.com.cn/