在线浓度/密度应用现场资料调查表

#### Process Concentration Application User DataSheet

Ref: CC_AS_C

浓度计,污泥浓度计,钠离子浓度计,酸碱浓度计,酸浓度计,离子浓度计,酒精浓度计,粉尘浓度计,氧气浓度计,矿浆浓度计,硫酸浓度计;

用户编号UserID:                             (当地邮政编码+2位年月日+序号)

填表日期:     年      月   日

公司信息  Company details ：

| 询问日期 Date of enquiry ： |  |
| --- | --- |
| 用户联系人 Name ： |  |
| 公司名称 Company ： |  |
| 通信地址 Address ： | 邮编 |
| 电话 Phone ： |  |
| 传真 Fax ： |  |
| Email: |  |

测试要求  Measurement requirements

用户项目名称:……………………

测试物料名称:………………….

测试参数:…浓度……………………………………………………

计量单位:  g/L(重量/体积)  ;   Wr(重量比)  ;      Vr(体积比)  ;        %V(体积百分比)  ;         %w(重量百分比)  ; M(摩尔浓度)   ; Mr(摩尔比)   ; ppmv(百万分之一体积浓度)   ; ppmw(百万分之一重量浓度)   ;

密度范围  Density Range:

准确度要求  Required Accuracy(+/-):

重复精度 Repeatability(+/-):

应用描述 (brief description)

目的Objectives:

说明Comments:

对于仪器仪表来说，重复精度总是最重要的指标。对于一些流程应用，绝对准确度并不是非常重要，而有一些应用却十分关键。请说明在您的应用中绝对准确度是否十分重要？

物料成分:

| 组分 | 名称 | 比例 | 波动范围 | 其它技术工况说明,介电常数等 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 离子总浓度 |  |  |  | 可用电导率标称 |

*如果液体液体，离子浓度变化对浓度测试影响较大，如果离子浓度变化较大的体系，应详细说明离子浓度变化情况

工况参数  Process conditions

|  | Min | Max | Normal | Units |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度 Temperature |  |  |  |  |
| 压力 Pressure |  |  |  |  |
| 流速 Flow-rate |  |  |  |  |
| 粘度 Viscosity |  |  |  |  |
| 密度 Density |  |  |  |  |

理化状态   What is the process fluid?:

工艺条件下物理状态

气体 □;		气液悬浮 □;	气固悬浮 □; 		其它………..□;

液体liquid □,有否气泡    Any gas bubble formation?   Yes □  No □;

浆体slurry □含固量   What is the % solids?___________;  	其它…………□;

腐蚀性/适用接触材料  Fluid aggression/Materials for wetted parts:

腐蚀性描述:

金属兼容材料:316L 不锈钢 stainless steel  □;哈氏合金   Hastelloy - C  □; 其它…□;

有机兼容材料: 聚四氟□;  聚酰亚胺□; 聚砜□; 其它可用材料Other :…………..□;

密封材料:

安装  Installation

管道  Pipe □;  封闭容器  Closed Tank □;  敞口槽渠 Open Channel □; 开口容器 Open Vessel □;

尺寸  Size:                                     ;  现场可有振动和噪音  Plant vibration/noise? Yes□  No□;

安装接口Process connection

ZG1”□; 	1”NPT□;	2"法蓝ANSI Flange  (标准2”法蓝standard) □; 其它other:………..□

现场安全/防爆要求  Safety/Hazardous Area requirements

环境要求  Zone:

气体等级  Gas Class:

环境温度  Temp. Class:

现场供电Power supply availability

12-24vdc □;  240 vac  □;  110 vac □;   Other:          □

输出要求Output

现场显示Local display  □;  远传显示Remote display □;  模拟信号 4-20mA □;其它：……..□;

通信:communication

串行接口Serial telemetry:  R5422/485 □;   R5232 □;  CAN  □;

仪器网络Network:

设备安装地址Installation Field:………………(无需现场调试可以不填)

其它信息或要求Other Information:

…………………………………………………………………….

必要时，请附加图纸或技术资料说明。

北京市北斗星工业化学研究所

电话: (86)10-8264.0229;

技术支持：8264.0226;   support@big-dipper.us suncns@yahoo.com

Fax: (86)10-8264.0221;

通信：北京市603信箱 北斗星工化所业务部          邮编：100190

地址:北京市中关村南三街8号H楼 (中科院物理所H楼梯4层)

Web: http://www.big-dipper.com.cn/Pruducts/Moisture/default.htm