在线粘度计应用现场资料调查表

#### Process Viscosity Application Sheet

Ref: VS_AS_C

用户编号UserID:                             (vs+2位年月日+当地邮政编码)

填表日期:     年      月   日

公司信息  Company details ：

| 询问日期 Date of enquiry ： |  |
| --- | --- |
| 用户联系人 Name ： |  |
| 公司名称 Company ： |  |
| 通信地址 Address ： | 邮编: |
| 电话 Phone ： |  |
| 传真 Fax ： |  |

测试要求  Measurement requirements

用户项目名称:……………………

测试物料名称:………………….

测试参数:………………………………………………………

黏度范围  Viscosity Range:                                厘泊  centi-poise (cP, N.B Water=aprox. 1 cP =1mPa.s)

准确度要求  Required Accuracy(+/-):                                      cP □; mPa.s□;其它…………□;

重复精度 Repeatability(+/-):

应用描述 (brief description)

目的Objectives:

说明Comments:

对于仪器仪表来说，重复精度总是最重要的指标。对于一些流程应用，绝对准确度并不是非常重要，而有一些应用却十分关键。请说明在您的应用中绝对准确度是否十分重要？

物料成分:

| 组分 | 名称 | 比例 | 波动范围 | 其它 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

工况参数  Process conditions

|  | Min | Max | Normal | Units |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度 Temperature |  |  |  |  |
| 压力 Pressure |  |  |  |  |
| 流速 Flow-rate |  |  |  |  |
| 黏度 Viscosity |  |  |  |  |
| 密度 Density |  |  |  |  |

过程液体理化状态   What is the process fluid?:

工艺条件下物理状态

液体liquid □,有否气泡    Any gas bubble formation?   Yes □  No □;

浆体slurry □含固量   What is the % solids?___________;  	其它…………□;

非牛顿流体   Non-newtonian behavior: 切变变薄   shear thinning   □;  切变变厚   shear thickening？  □

腐蚀性/适用接触材料  Fluid aggression/Materials for wetted parts:

腐蚀性描述:

金属兼容材料:316L 不锈钢 stainless steel  □;哈氏合金   Hastelloy - C  □; 其它…□;

有机兼容材料: 聚四氟□;  聚酰亚胺□; 聚砜□; 其它可用材料Other :…………..□;

密封材料:

安装  Installation

管道  Pipe □;  封闭容器  Closed Tank □;  敞口槽渠 Open Channel □; 开口容器 Open Vessel □;

尺寸  Size:                                     ;  现场可有振动和噪音  Plant vibration/noise? Yes□  No□;

安装接口Process connection

ZG1”□; 	1”NPT□;	2"法蓝ANSI Flange  (标准2”法蓝standard) □; 其它other:………..□

安全/防爆场所要求  Safety/Hazardous Area requirements

环境要求  Zone:

气体等级  Gas Class:

环境温度  Temp. Class:

现场供电Power supply availability

12-24vdc □;  240 vac  □;  110 vac □;   Other:          □

输出要求Output

现场显示Local display  □;  远传显示Remote display □;  模拟信号 4-20mA □;其它：……..□;

通信:communication

串行接口Serial telemetry:  R5422/485 □;   R5232 □;  CAN  □;

仪器网络Network:

设备安装地址Installation Field:………………(无需现场调试可以不填)

其它信息或要求Other Information:

…………………………………………………………………….

必要时，请附加图纸或技术资料说明。

您可以从Internet 下载Word文件:

http://www.big-dipper.com.cn/Products/PhsioChem/VS1742/VS_AS_C.doc

北京北斗星工业化学研究所

电话: (86) 010-8264.0226; 8911.1814;   Fax: (86)010-8264.0221; 6252.3517

业务部地址: 北京市海淀区中关村北四环3号桥物理所H楼

web: http://www.big-dipper.com.cn/        Email: sales@bigdipper.-technochem.com

通信: 北京市603信箱  北斗星工化所   100080