在线水质分析应用现场资料调查表

#### Process Water Quality Application User Data Sheet

Ref: Water_AS_C

用户编号UserID:                             (vs+2位年月日+当地邮政编码)

填表日期:     年      月   日

公司信息  Company details ：

| 询问日期 Date of enquiry ： |  |
| --- | --- |
| 用户联系人 Name ： |  |
| 公司名称 Company ： |  |
| 通信地址 Address ： | 邮编 |
| 电话 Phone ： |  |
| 传真 Fax ： |  |

测试要求  Measurement requirements

用户项目名称:……………………

测试物料名称:………………….

测试参数:………………………………………………………

浓度范围  Range:                            mg/L

重复精度要求  Required Accuracy:              mg/L

工况参数  Process conditions

|  | Min | Max | Normal | Units |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度 Temperature |  |  |  |  |
| 压力 Pressure |  |  |  |  |
| 流速 Flow-rate |  |  |  |  |
| 粘度 Viscosity |  |  |  |  |
| 密度 Density |  |  |  |  |

水质成分:

| 组分 | 名称 | 比例 | 波动范围 | 其它 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

请描述工艺进程及参数变化等规律，如果有闭环或开关控制要求，请一并叙述（可以另页说明）：

………………………………………………………………………………………………………………….

理化状态   What is the process fluid?:

工艺条件下物理状态

气体 □;		气液悬浮 □;		气固悬浮 □; 		其它………..□;

液体liquid □,有否气泡    Any gas bubble formation?   Yes □  No □;

浆体slurry □含固量   What is the % solids?___________;  	其它…………□;

腐蚀性/适用接触材料  Fluid aggression/Materials for wetted parts:

腐蚀性描述:

金属兼容材料:316L 不锈钢 stainless steel  □;哈氏合金   Hastelloy - C  □; 其它…□;

有机兼容材料: 聚四氟□;  聚酰亚胺□; 聚砜□; 其它可用材料Other :…………..□;

密封材料: (请推荐)

安装  Installation

管道  Pipe □;  封闭容器  Closed Tank □;  敞口槽渠 Open Channel □; 开口容器 Open Vessel □;

尺寸  Size:                                     ;  现场可有振动和噪音  Plant vibration/noise? Yes□  No□;

安装接口Process connection

ZG1”□; 	1”NPT□;	2"法蓝ANSI Flange  (标准2”法蓝standard) □; 其它other:………..□

现场安全/防爆要求  Safety/Hazardous Area requirements

环境要求  Zone:

气体等级  Gas Class:

环境温度  Temp. Class:

现场供电Power supply availability

12-24vdc □;  240 vac  □;  110 vac □;   Other:          □

输出要求Output

现场显示Local display  □;  远传显示Remote display □;  模拟信号 4-20mA □;其它：……..□;

通信:communication

串行接口Serial telemetry:  R5422/485 □;   R5232 □;  CAN  □;

仪器网络Network:

设备安装地址Installation Field:………………(无需现场调试可以不填)

其它信息或要求Other Information:

…………………………………………………………………….

北京市北斗星科技有限公司

电话: (86) 010-8264.0226   Fax: (86)010-8264.0221

通信：北京市603信箱 北斗星工化所          邮编：100190

地址:北京市中关村南三街8号(中科院物理所)H楼

E.Mail: support@big-dipper.us    suncns@yahoo.com

Web:http://www.big-dipper.com.cn/Products/Water/default.htm